## 2020
Дата | Дата | Время | Дата скрытая | Время скрытая | Филиал № | Предприятие № | Наименование станций | Температура наружного воздуха, °С | температурный график (на Тн.в.) | Температура Т1 расчетная | Температура Т1 фактическая | Температура Т2 расчетная, °С | Температура Т2 фактическая, °С | Р1, ати | Р2, ати | Расход сетевой воды расчетный, м³/час | Расход сетевой воды фактический, м³/час | Максимальная производительность водоподготовки в штатном режиме (без падения уровня бака запаса или деаэратора), т/ч | Расход подпиточной воды фактический, т/ч2 | Расход подпиточной воды как разница расходов, т/ч2
2020-10-03 | 2020-10-14 | 44107 |  |  | ЗФ | 1 | РТС-1. Вывод №1
[5 empty] | ЗФ | 1 | РТС-1. Вывод №2
[5 empty] | ЗФ | 1 | РТС-2. Вывод №1
[5 empty] | ЗФ | 1 | РТС-2. Вывод №2
[5 empty] | ЗФ | 1 | РТС-2. Вывод №3
[5 empty] | ЗФ | 1 | РТС-3. Вывод №1
[5 empty] | ЗФ | 1 | РТС-4. Вывод №1
[5 empty] | ЗФ | 1 | РТС-4. Вывод №2
[5 empty] | ЗФ | 1 | РТС-4. Вывод №3
[5 empty] | Хф |  | Нагорное ш.6 (РТС 150)
[5 empty] | Хф |  | Нагорное ш.6 (РТС 240)
[5 empty] | Хф |  | Лавочкина,5б
[5 empty] | Хф |  | Кольцевая,16 (ВПТИ)
[5 empty] | Хф |  | Мичурина,31 (мкр. Сх)
[5 empty] | Хф |  | Октябрьская,33 (мкр.Сх)
[5 empty] | Хф |  | Банный пер,3а (мкр.Сх)
[5 empty] | Хф |  | Мира,3 (мкр.Подр.)
[5 empty] | Хф |  | Фрунзе,42
[5 empty] | Хф |  | Горная,21
[5 empty] | Хф |  | Речная,7
[5 empty] | ЭФ |  | ГРЭС-3 ЭлНИП
[5 empty] | ЭФ |  | ГРЭС-3 5Г-1
[5 empty] | ЭФ |  | ГРЭС-3 5Г-2
[5 empty] | ЭФ |  | ГРЭС-3 5Л-1
[5 empty] | ЭФ |  | ГРЭС-3 5С-1
[5 empty] | ПФ |  | КТС Отрадное
[5 empty] | СФ |  | МК Полёт
По обществу
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-1. Вывод №1
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-1. Вывод №2
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-2. Вывод №1
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-2. Вывод №2
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-2. Вывод №3
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-3. Вывод №1
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-4. Вывод №1
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-4. Вывод №2
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-4. Вывод №3
[5 empty] | Хф |  | Нагорное ш.6 (РТС 150)
[5 empty] | Хф |  | Нагорное ш.6 (РТС 240)
[5 empty] | Хф |  | Лавочкина,5б
[5 empty] | Хф |  | Кольцевая,16 (ВПТИ)
[5 empty] | Хф |  | Мичурина,31 (мкр. Сх)
[5 empty] | Хф |  | Октябрьская,33 (мкр.Сх)
[5 empty] | Хф |  | Банный пер,3а (мкр.Сх)
[5 empty] | Хф |  | Мира,3 (мкр.Подр.)
[5 empty] | Хф |  | Фрунзе,42
[5 empty] | Хф |  | Горная,21
[5 empty] | Хф |  | Речная,7
[5 empty] | ЭФ |  | ГРЭС-3 ЭлНИП
[5 empty] | ЭФ |  | ГРЭС-3 5Г-1
[5 empty] | ЭФ |  | ГРЭС-3 5Г-2
[5 empty] | ЭФ |  | ГРЭС-3 5Л-1
[5 empty] | ЭФ |  | ГРЭС-3 5С-1
[5 empty] | ПФ |  | КТС Отрадное
[5 empty] | СФ |  | МК Полёт
По обществу
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-1. Вывод №1
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-1. Вывод №2
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-2. Вывод №1
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-2. Вывод №2
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-2. Вывод №3
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-3. Вывод №1
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-4. Вывод №1
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-4. Вывод №2
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-4. Вывод №3
[5 empty] | Хф |  | Нагорное ш.6 (РТС 150)
[5 empty] | Хф |  | Нагорное ш.6 (РТС 240)
[5 empty] | Хф |  | Лавочкина,5б
[5 empty] | Хф |  | Кольцевая,16 (ВПТИ)
[5 empty] | Хф |  | Мичурина,31 (мкр. Сх)
[5 empty] | Хф |  | Октябрьская,33 (мкр.Сх)
[5 empty] | Хф |  | Банный пер,3а (мкр.Сх)
[5 empty] | Хф |  | Мира,3 (мкр.Подр.)
[5 empty] | Хф |  | Фрунзе,42
[5 empty] | Хф |  | Горная,21
[5 empty] | Хф |  | Речная,7
[5 empty] | ЭФ |  | ГРЭС-3 ЭлНИП
[5 empty] | ЭФ |  | ГРЭС-3 5Г-1
[5 empty] | ЭФ |  | ГРЭС-3 5Г-2
[5 empty] | ЭФ |  | ГРЭС-3 5Л-1
[5 empty] | ЭФ |  | ГРЭС-3 5С-1
[5 empty] | ПФ |  | КТС Отрадное
[5 empty] | СФ |  | МК Полёт
По обществу
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-1. Вывод №1 | 13.63 |  |  | 70.2 |  | 54.7 | 9.3 | 4.8 |  | 1876.5 |  |  | 263.3
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-1. Вывод №2 |  |  |  | 39.02 |  | 16.79 | 9.4 | 5.1 |  | 0 |  |  | -3.1
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-2. Вывод №1 | 13.63 |  |  | 70.95 |  | 60.42 | 9 | 5 |  | 1795 |  |  | -320.4
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-2. Вывод №2 |  |  |  | 70.1 |  | 53 | 8.8 | 5.2 |  | 1384.3 |  |  | 211.3
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-2. Вывод №3 |  |  |  | 68.35 |  | 50.85 | 9 | 5.4 |  | 0 |  |  | -6.3
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-3. Вывод №1 | 16.777 |  |  | 70.38 |  | 53.603 | 9.067 | 5.146 |  | 1837.281 |  |  | 5.733
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-4. Вывод №1 | 13.63 |  |  | 78.78 |  | 53.05 | 9.2 | 4.3 |  | 876 |  |  | 0.7
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-4. Вывод №2 |  |  |  | 76.43 |  | 45.75 | 9.3 | 4.4 |  | 572.1 |  |  | 1.7
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-4. Вывод №3 |  |  |  | 76.95 |  | 48 | 9.5 | 4.4 |  | 631.3 |  |  | 1
[5 empty] | Хф |  | Нагорное ш.6 (РТС 150)
[5 empty] | Хф |  | Нагорное ш.6 (РТС 240) | 14.34 |  |  | 73.903 |  | 50.195 | 7.013 | 3.954 |  | 3027.212 |  |  | 202.348
[5 empty] | Хф |  | Лавочкина,5б | 14.34 |  |  | 69.653 |  | 52.383 | 6.207 | 4.11 |  | 813.536 |  | 0 | 7.278
[5 empty] | Хф |  | Кольцевая,16 (ВПТИ) | 14.34 |  |  | 74.48 |  | 52.038 | 6.202 | 5.165 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Хф |  | Мичурина,31 (мкр. Сх) | 13.63 |  |  | 65.93 |  | 56.64 |  | 4.39 |  | 225 |  |  | 97.941
[5 empty] | Хф |  | Октябрьская,33 (мкр.Сх) | 13.63 |  |  | 69.6 |  | 51.98 | 7.717 | 2.568 |  | 499.345 |  |  | -0.937
[5 empty] | Хф |  | Банный пер,3а (мкр.Сх) | 13.63 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | Хф |  | Мира,3 (мкр.Подр.) | 13.63 |  |  | 71.739 |  | 53.941 | 0.001 | 0.001 |  | 195.513 |  |  | -55.732
[5 empty] | Хф |  | Фрунзе,42 | 13.63
[5 empty] | Хф |  | Горная,21
[5 empty] | Хф |  | Речная,7 | 13.63 |  |  | 44.547 |  | 40.592 | 3.814 | 2.722 |  | 153.889 |  |  | -2.525
[5 empty] | ЭФ |  | ГРЭС-3 ЭлНИП | 15.52 |  |  | 20 |  | 1 | 9 | 5 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | ЭФ |  | ГРЭС-3 5Г-1 | 15.52 |  |  | 72.08 |  | 48.66 | 5.8 | 3.4 |  | 315.5 |  |  | -5
[5 empty] | ЭФ |  | ГРЭС-3 5Г-2 | 15.52 |  |  | 72.259 |  | 51.566 | 5.736 | 2.537 |  | 460.738 |  |  | 8.258
[5 empty] | ЭФ |  | ГРЭС-3 5Л-1 | 15.52 |  |  | 27.406 |  | 27.862 | 7.141 | -0.179 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | ЭФ |  | ГРЭС-3 5С-1 | 15.52 |  |  | 22.17 |  | 24.368 | -0.069 | -0.069 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | ПФ |  | КТС Отрадное | 14.34 |  |  | 64.59 |  | 47.13 | 5.3 | 4.1 |  | 73.07 |  |  | 0.04
[5 empty] | СФ |  | МК Полёт
По обществу
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-1. Вывод №1
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-1. Вывод №2
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-2. Вывод №1
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-2. Вывод №2
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-2. Вывод №3
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-3. Вывод №1
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-4. Вывод №1
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-4. Вывод №2
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-4. Вывод №3
[5 empty] | Хф |  | Нагорное ш.6 (РТС 150)
[5 empty] | Хф |  | Нагорное ш.6 (РТС 240)
[5 empty] | Хф |  | Лавочкина,5б
[5 empty] | Хф |  | Кольцевая,16 (ВПТИ)
[5 empty] | Хф |  | Мичурина,31 (мкр. Сх)
[5 empty] | Хф |  | Октябрьская,33 (мкр.Сх)
[5 empty] | Хф |  | Банный пер,3а (мкр.Сх)
[5 empty] | Хф |  | Мира,3 (мкр.Подр.)
[5 empty] | Хф |  | Фрунзе,42
[5 empty] | Хф |  | Горная,21
[5 empty] | Хф |  | Речная,7
[5 empty] | ЭФ |  | ГРЭС-3 ЭлНИП
[5 empty] | ЭФ |  | ГРЭС-3 5Г-1
[5 empty] | ЭФ |  | ГРЭС-3 5Г-2
[5 empty] | ЭФ |  | ГРЭС-3 5Л-1
[5 empty] | ЭФ |  | ГРЭС-3 5С-1
[5 empty] | ПФ |  | КТС Отрадное
[5 empty] | СФ |  | МК Полёт
По обществу
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-1. Вывод №1
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-1. Вывод №2
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-2. Вывод №1
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-2. Вывод №2
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-2. Вывод №3
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-3. Вывод №1
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-4. Вывод №1
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-4. Вывод №2
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-4. Вывод №3
[5 empty] | Хф |  | Нагорное ш.6 (РТС 150)
[5 empty] | Хф |  | Нагорное ш.6 (РТС 240)
[5 empty] | Хф |  | Лавочкина,5б
[5 empty] | Хф |  | Кольцевая,16 (ВПТИ)
[5 empty] | Хф |  | Мичурина,31 (мкр. Сх)
[5 empty] | Хф |  | Октябрьская,33 (мкр.Сх)
[5 empty] | Хф |  | Банный пер,3а (мкр.Сх)
[5 empty] | Хф |  | Мира,3 (мкр.Подр.)
[5 empty] | Хф |  | Фрунзе,42
[5 empty] | Хф |  | Горная,21
[5 empty] | Хф |  | Речная,7
[5 empty] | ЭФ |  | ГРЭС-3 ЭлНИП
[5 empty] | ЭФ |  | ГРЭС-3 5Г-1
[5 empty] | ЭФ |  | ГРЭС-3 5Г-2
[5 empty] | ЭФ |  | ГРЭС-3 5Л-1
[5 empty] | ЭФ |  | ГРЭС-3 5С-1
[5 empty] | ПФ |  | КТС Отрадное
[5 empty] | СФ |  | МК Полёт
По обществу
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-1. Вывод №1
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-1. Вывод №2
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-2. Вывод №1
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-2. Вывод №2
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-2. Вывод №3
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-3. Вывод №1
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-4. Вывод №1
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-4. Вывод №2
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-4. Вывод №3
[5 empty] | Хф |  | Нагорное ш.6 (РТС 150)
[5 empty] | Хф |  | Нагорное ш.6 (РТС 240)
[5 empty] | Хф |  | Лавочкина,5б
[5 empty] | Хф |  | Кольцевая,16 (ВПТИ)
[5 empty] | Хф |  | Мичурина,31 (мкр. Сх)
[5 empty] | Хф |  | Октябрьская,33 (мкр.Сх)
[5 empty] | Хф |  | Банный пер,3а (мкр.Сх)
[5 empty] | Хф |  | Мира,3 (мкр.Подр.)
[5 empty] | Хф |  | Фрунзе,42
[5 empty] | Хф |  | Горная,21
[5 empty] | Хф |  | Речная,7
[5 empty] | ЭФ |  | ГРЭС-3 ЭлНИП
[5 empty] | ЭФ |  | ГРЭС-3 5Г-1
[5 empty] | ЭФ |  | ГРЭС-3 5Г-2
[5 empty] | ЭФ |  | ГРЭС-3 5Л-1
[5 empty] | ЭФ |  | ГРЭС-3 5С-1
[5 empty] | ПФ |  | КТС Отрадное
[5 empty] | СФ |  | МК Полёт
По обществу
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-1. Вывод №1
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-1. Вывод №2
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-2. Вывод №1
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-2. Вывод №2
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-2. Вывод №3
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-3. Вывод №1
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-4. Вывод №1
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-4. Вывод №2
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-4. Вывод №3
[5 empty] | Хф |  | Нагорное ш.6 (РТС 150)
[5 empty] | Хф |  | Нагорное ш.6 (РТС 240)
[5 empty] | Хф |  | Лавочкина,5б
[5 empty] | Хф |  | Кольцевая,16 (ВПТИ)
[5 empty] | Хф |  | Мичурина,31 (мкр. Сх)
[5 empty] | Хф |  | Октябрьская,33 (мкр.Сх)
[5 empty] | Хф |  | Банный пер,3а (мкр.Сх)
[5 empty] | Хф |  | Мира,3 (мкр.Подр.)
[5 empty] | Хф |  | Фрунзе,42
[5 empty] | Хф |  | Горная,21
[5 empty] | Хф |  | Речная,7
[5 empty] | ЭФ |  | ГРЭС-3 ЭлНИП
[5 empty] | ЭФ |  | ГРЭС-3 5Г-1
[5 empty] | ЭФ |  | ГРЭС-3 5Г-2
[5 empty] | ЭФ |  | ГРЭС-3 5Л-1
[5 empty] | ЭФ |  | ГРЭС-3 5С-1
[5 empty] | ПФ |  | КТС Отрадное
[5 empty] | СФ |  | МК Полёт
По обществу
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-1. Вывод №1
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-1. Вывод №2
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-2. Вывод №1
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-2. Вывод №2
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-2. Вывод №3
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-3. Вывод №1
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-4. Вывод №1
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-4. Вывод №2
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-4. Вывод №3
[5 empty] | Хф |  | Нагорное ш.6 (РТС 150)
[5 empty] | Хф |  | Нагорное ш.6 (РТС 240)
[5 empty] | Хф |  | Лавочкина,5б
[5 empty] | Хф |  | Кольцевая,16 (ВПТИ)
[5 empty] | Хф |  | Мичурина,31 (мкр. Сх)
[5 empty] | Хф |  | Октябрьская,33 (мкр.Сх)
[5 empty] | Хф |  | Банный пер,3а (мкр.Сх)
[5 empty] | Хф |  | Мира,3 (мкр.Подр.)
[5 empty] | Хф |  | Фрунзе,42
[5 empty] | Хф |  | Горная,21
[5 empty] | Хф |  | Речная,7
[5 empty] | ЭФ |  | ГРЭС-3 ЭлНИП
[5 empty] | ЭФ |  | ГРЭС-3 5Г-1
[5 empty] | ЭФ |  | ГРЭС-3 5Г-2
[5 empty] | ЭФ |  | ГРЭС-3 5Л-1
[5 empty] | ЭФ |  | ГРЭС-3 5С-1
[5 empty] | ПФ |  | КТС Отрадное
[5 empty] | СФ |  | МК Полёт
По обществу
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-1. Вывод №1
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-1. Вывод №2
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-2. Вывод №1
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-2. Вывод №2
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-2. Вывод №3
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-3. Вывод №1
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-4. Вывод №1
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-4. Вывод №2
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-4. Вывод №3
[5 empty] | Хф |  | Нагорное ш.6 (РТС 150)
[5 empty] | Хф |  | Нагорное ш.6 (РТС 240)
[5 empty] | Хф |  | Лавочкина,5б
[5 empty] | Хф |  | Кольцевая,16 (ВПТИ)
[5 empty] | Хф |  | Мичурина,31 (мкр. Сх)
[5 empty] | Хф |  | Октябрьская,33 (мкр.Сх)
[5 empty] | Хф |  | Банный пер,3а (мкр.Сх)
[5 empty] | Хф |  | Мира,3 (мкр.Подр.)
[5 empty] | Хф |  | Фрунзе,42
[5 empty] | Хф |  | Горная,21
[5 empty] | Хф |  | Речная,7
[5 empty] | ЭФ |  | ГРЭС-3 ЭлНИП
[5 empty] | ЭФ |  | ГРЭС-3 5Г-1
[5 empty] | ЭФ |  | ГРЭС-3 5Г-2
[5 empty] | ЭФ |  | ГРЭС-3 5Л-1
[5 empty] | ЭФ |  | ГРЭС-3 5С-1
[5 empty] | ПФ |  | КТС Отрадное
[5 empty] | СФ |  | МК Полёт
По обществу
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-1. Вывод №1
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-1. Вывод №2
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-2. Вывод №1
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-2. Вывод №2
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-2. Вывод №3
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-3. Вывод №1
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-4. Вывод №1
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-4. Вывод №2
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-4. Вывод №3
[5 empty] | Хф |  | Нагорное ш.6 (РТС 150)
[5 empty] | Хф |  | Нагорное ш.6 (РТС 240)
[5 empty] | Хф |  | Лавочкина,5б
[5 empty] | Хф |  | Кольцевая,16 (ВПТИ)
[5 empty] | Хф |  | Мичурина,31 (мкр. Сх)
[5 empty] | Хф |  | Октябрьская,33 (мкр.Сх)
[5 empty] | Хф |  | Банный пер,3а (мкр.Сх)
[5 empty] | Хф |  | Мира,3 (мкр.Подр.)
[5 empty] | Хф |  | Фрунзе,42
[5 empty] | Хф |  | Горная,21
[5 empty] | Хф |  | Речная,7
[5 empty] | ЭФ |  | ГРЭС-3 ЭлНИП
[5 empty] | ЭФ |  | ГРЭС-3 5Г-1
[5 empty] | ЭФ |  | ГРЭС-3 5Г-2
[5 empty] | ЭФ |  | ГРЭС-3 5Л-1
[5 empty] | ЭФ |  | ГРЭС-3 5С-1
[5 empty] | ПФ |  | КТС Отрадное
[5 empty] | СФ |  | МК Полёт
По обществу
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-1. Вывод №1 | 9.93 |  |  | 69.45 |  | 54.22 | 9.2 | 4.9 |  | 1926.3 |  |  | 260.4
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-1. Вывод №2 |  |  |  | 39.22 |  | 16.92 | 9.3 | 5.1 |  | 0 |  |  | -4.2
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-2. Вывод №1 | 9.93 |  |  | 70.95 |  | 60.42 | 9 | 5 |  | 1795 |  |  | -320.4
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-2. Вывод №2 |  |  |  | 70.56 |  | 53.3 | 8.6 | 5.1 |  | 1474.5 |  |  | 259.6
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-2. Вывод №3 |  |  |  | 68.37 |  | 51.64 | 9.1 | 5.6 |  | 0 |  |  | -4.3
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-3. Вывод №1 | 15.53 |  |  | 70.13 |  | 54.6 | 8.903 | 5.146 |  | 1926.619 |  |  | 8.375
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-4. Вывод №1 | 9.93 |  |  | 78.78 |  | 53.05 | 9.2 | 4.3 |  | 876 |  |  | 0.7
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-4. Вывод №2 |  |  |  | 76.87 |  | 46.34 | 9.3 | 4.3 |  | 587.6 |  |  | 1.8
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-4. Вывод №3 |  |  |  | 77.26 |  | 47.61 | 9.5 | 4.3 |  | 628.3 |  |  | 3.3
[5 empty] | Хф |  | Нагорное ш.6 (РТС 150)
[5 empty] | Хф |  | Нагорное ш.6 (РТС 240) | 10.45 |  |  | 73.812 |  | 50.769 | 6.995 | 3.705 |  | 3270.248 |  |  | 236.33
[5 empty] | Хф |  | Лавочкина,5б | 10.45 |  |  | 66.823 |  | 49.62 | 6.021 | 3.979 |  | 820.089 |  | 0 | 4.264
[5 empty] | Хф |  | Кольцевая,16 (ВПТИ) | 10.45 |  |  | 73.211 |  | 49.308 | 5.979 | 4.967 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Хф |  | Мичурина,31 (мкр. Сх) | 9.93 |  |  | 65.8 |  | 56.06 |  | 4.36 |  | 225 |  |  | 90
[5 empty] | Хф |  | Октябрьская,33 (мкр.Сх) | 9.93 |  |  | 68.551 |  | 48.848 | 7.719 | 2.56 |  | 410.221 |  |  | -22.414
[5 empty] | Хф |  | Банный пер,3а (мкр.Сх) | 9.93 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | Хф |  | Мира,3 (мкр.Подр.) | 9.93 |  |  | 73.174 |  | 53.643 | 0.001 | 0.001 |  | 199.214 |  |  | -48.177
[5 empty] | Хф |  | Фрунзе,42 | 9.93
[5 empty] | Хф |  | Горная,21
[5 empty] | Хф |  | Речная,7 | 9.93 |  |  | 44.518 |  | 40.31 | 3.761 | 2.685 |  | 153.844 |  |  | -2.077
[5 empty] | ЭФ |  | ГРЭС-3 ЭлНИП | 10.11 |  |  | 20 |  | 1 | 9 | 5 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | ЭФ |  | ГРЭС-3 5Г-1 | 10.11 |  |  | 71.57 |  | 49.22 | 6.2 | 3.4 |  | 366.7 |  |  | -8.3
[5 empty] | ЭФ |  | ГРЭС-3 5Г-2 | 10.11 |  |  | 71.613 |  | 49.766 | 5.649 | 2.545 |  | 446.711 |  |  | 7.429
[5 empty] | ЭФ |  | ГРЭС-3 5Л-1 | 10.11 |  |  | 27.406 |  | 27.862 | 7.141 | -0.179 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | ЭФ |  | ГРЭС-3 5С-1 | 10.11 |  |  | 22.17 |  | 24.368 | -0.069 | -0.069 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | ПФ |  | КТС Отрадное | 10.45 |  |  | 59.54 |  | 44.53 | 5.7 | 4.2 |  | 88.51 |  |  | 0
[5 empty] | СФ |  | МК Полёт
По обществу
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-1. Вывод №1
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-1. Вывод №2
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-2. Вывод №1
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-2. Вывод №2
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-2. Вывод №3
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-3. Вывод №1
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-4. Вывод №1
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-4. Вывод №2
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-4. Вывод №3
[5 empty] | Хф |  | Нагорное ш.6 (РТС 150)
[5 empty] | Хф |  | Нагорное ш.6 (РТС 240)
[5 empty] | Хф |  | Лавочкина,5б
[5 empty] | Хф |  | Кольцевая,16 (ВПТИ)
[5 empty] | Хф |  | Мичурина,31 (мкр. Сх)
[5 empty] | Хф |  | Октябрьская,33 (мкр.Сх)
[5 empty] | Хф |  | Банный пер,3а (мкр.Сх)
[5 empty] | Хф |  | Мира,3 (мкр.Подр.)
[5 empty] | Хф |  | Фрунзе,42
[5 empty] | Хф |  | Горная,21
[5 empty] | Хф |  | Речная,7
[5 empty] | ЭФ |  | ГРЭС-3 ЭлНИП
[5 empty] | ЭФ |  | ГРЭС-3 5Г-1
[5 empty] | ЭФ |  | ГРЭС-3 5Г-2
[5 empty] | ЭФ |  | ГРЭС-3 5Л-1
[5 empty] | ЭФ |  | ГРЭС-3 5С-1
[5 empty] | ПФ |  | КТС Отрадное
[5 empty] | СФ |  | МК Полёт
По обществу
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-1. Вывод №1
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-1. Вывод №2
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-2. Вывод №1
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-2. Вывод №2
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-2. Вывод №3
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-3. Вывод №1
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-4. Вывод №1
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-4. Вывод №2
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-4. Вывод №3
[5 empty] | Хф |  | Нагорное ш.6 (РТС 150)
[5 empty] | Хф |  | Нагорное ш.6 (РТС 240)
[5 empty] | Хф |  | Лавочкина,5б
[5 empty] | Хф |  | Кольцевая,16 (ВПТИ)
[5 empty] | Хф |  | Мичурина,31 (мкр. Сх)
[5 empty] | Хф |  | Октябрьская,33 (мкр.Сх)
[5 empty] | Хф |  | Банный пер,3а (мкр.Сх)
[5 empty] | Хф |  | Мира,3 (мкр.Подр.)
[5 empty] | Хф |  | Фрунзе,42
[5 empty] | Хф |  | Горная,21
[5 empty] | Хф |  | Речная,7
[5 empty] | ЭФ |  | ГРЭС-3 ЭлНИП
[5 empty] | ЭФ |  | ГРЭС-3 5Г-1
[5 empty] | ЭФ |  | ГРЭС-3 5Г-2
[5 empty] | ЭФ |  | ГРЭС-3 5Л-1
[5 empty] | ЭФ |  | ГРЭС-3 5С-1
[5 empty] | ПФ |  | КТС Отрадное
[5 empty] | СФ |  | МК Полёт
По обществу
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-1. Вывод №1
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-1. Вывод №2
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-2. Вывод №1
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-2. Вывод №2
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-2. Вывод №3
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-3. Вывод №1
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-4. Вывод №1
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-4. Вывод №2
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-4. Вывод №3
[5 empty] | Хф |  | Нагорное ш.6 (РТС 150)
[5 empty] | Хф |  | Нагорное ш.6 (РТС 240)
[5 empty] | Хф |  | Лавочкина,5б
[5 empty] | Хф |  | Кольцевая,16 (ВПТИ)
[5 empty] | Хф |  | Мичурина,31 (мкр. Сх)
[5 empty] | Хф |  | Октябрьская,33 (мкр.Сх)
[5 empty] | Хф |  | Банный пер,3а (мкр.Сх)
[5 empty] | Хф |  | Мира,3 (мкр.Подр.)
[5 empty] | Хф |  | Фрунзе,42
[5 empty] | Хф |  | Горная,21
[5 empty] | Хф |  | Речная,7
[5 empty] | ЭФ |  | ГРЭС-3 ЭлНИП
[5 empty] | ЭФ |  | ГРЭС-3 5Г-1
[5 empty] | ЭФ |  | ГРЭС-3 5Г-2
[5 empty] | ЭФ |  | ГРЭС-3 5Л-1
[5 empty] | ЭФ |  | ГРЭС-3 5С-1
[5 empty] | ПФ |  | КТС Отрадное
[5 empty] | СФ |  | МК Полёт
По обществу
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-1. Вывод №1
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-1. Вывод №2
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-2. Вывод №1
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-2. Вывод №2
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-2. Вывод №3
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-3. Вывод №1
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-4. Вывод №1
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-4. Вывод №2
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-4. Вывод №3
[5 empty] | Хф |  | Нагорное ш.6 (РТС 150)
[5 empty] | Хф |  | Нагорное ш.6 (РТС 240)
[5 empty] | Хф |  | Лавочкина,5б
[5 empty] | Хф |  | Кольцевая,16 (ВПТИ)
[5 empty] | Хф |  | Мичурина,31 (мкр. Сх)
[5 empty] | Хф |  | Октябрьская,33 (мкр.Сх)
[5 empty] | Хф |  | Банный пер,3а (мкр.Сх)
[5 empty] | Хф |  | Мира,3 (мкр.Подр.)
[5 empty] | Хф |  | Фрунзе,42
[5 empty] | Хф |  | Горная,21
[5 empty] | Хф |  | Речная,7
[5 empty] | ЭФ |  | ГРЭС-3 ЭлНИП
[5 empty] | ЭФ |  | ГРЭС-3 5Г-1
[5 empty] | ЭФ |  | ГРЭС-3 5Г-2
[5 empty] | ЭФ |  | ГРЭС-3 5Л-1
[5 empty] | ЭФ |  | ГРЭС-3 5С-1
[5 empty] | ПФ |  | КТС Отрадное
[5 empty] | СФ |  | МК Полёт
По обществу
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-1. Вывод №1
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-1. Вывод №2
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-2. Вывод №1
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-2. Вывод №2
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-2. Вывод №3
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-3. Вывод №1
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-4. Вывод №1
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-4. Вывод №2
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-4. Вывод №3
[5 empty] | Хф |  | Нагорное ш.6 (РТС 150)
[5 empty] | Хф |  | Нагорное ш.6 (РТС 240)
[5 empty] | Хф |  | Лавочкина,5б
[5 empty] | Хф |  | Кольцевая,16 (ВПТИ)
[5 empty] | Хф |  | Мичурина,31 (мкр. Сх)
[5 empty] | Хф |  | Октябрьская,33 (мкр.Сх)
[5 empty] | Хф |  | Банный пер,3а (мкр.Сх)
[5 empty] | Хф |  | Мира,3 (мкр.Подр.)
[5 empty] | Хф |  | Фрунзе,42
[5 empty] | Хф |  | Горная,21
[5 empty] | Хф |  | Речная,7
[5 empty] | ЭФ |  | ГРЭС-3 ЭлНИП
[5 empty] | ЭФ |  | ГРЭС-3 5Г-1
[5 empty] | ЭФ |  | ГРЭС-3 5Г-2
[5 empty] | ЭФ |  | ГРЭС-3 5Л-1
[5 empty] | ЭФ |  | ГРЭС-3 5С-1
[5 empty] | ПФ |  | КТС Отрадное
[5 empty] | СФ |  | МК Полёт
По обществу
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-1. Вывод №1
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-1. Вывод №2
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-2. Вывод №1
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-2. Вывод №2
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-2. Вывод №3
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-3. Вывод №1
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-4. Вывод №1
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-4. Вывод №2
[5 empty] | ЗФ |  | РТС-4. Вывод №3
[5 empty] | Хф |  | Нагорное ш.6 (РТС 150)
[5 empty] | Хф |  | Нагорное ш.6 (РТС 240)
[5 empty] | Хф |  | Лавочкина,5б
[5 empty] | Хф |  | Кольцевая,16 (ВПТИ)
[5 empty] | Хф |  | Мичурина,31 (мкр. Сх)
[5 empty] | Хф |  | Октябрьская,33 (мкр.Сх)
[5 empty] | Хф |  | Банный пер,3а (мкр.Сх)
[5 empty] | Хф |  | Мира,3 (мкр.Подр.)
[5 empty] | Хф |  | Фрунзе,42
[5 empty] | Хф |  | Горная,21
[5 empty] | Хф |  | Речная,7
[5 empty] | ЭФ |  | ГРЭС-3 ЭлНИП
[5 empty] | ЭФ |  | ГРЭС-3 5Г-1
[5 empty] | ЭФ |  | ГРЭС-3 5Г-2
[5 empty] | ЭФ |  | ГРЭС-3 5Л-1
[5 empty] | ЭФ |  | ГРЭС-3 5С-1
[5 empty] | ПФ |  | КТС Отрадное
[5 empty] | СФ |  | МК Полёт
По обществу