## 2020
Дата | Дата | Время | Дата скрытая | Время скрытая | Филиал № | Предприятие № | Наименование станций | Температура наружного воздуха, °С | температурный график (на Тн.в.) | Температура Т1 расчетная | Температура Т1 фактическая | Температура Т2 расчетная, °С | Температура Т2 фактическая, °С | Р1, ати | Р2, ати | Расход сетевой воды расчетный, м³/час | Расход сетевой воды фактический, м³/час | Максимальная производительность водоподготовки в штатном режиме (без падения уровня бака запаса или деаэратора), т/ч | Расход подпиточной воды фактический, т/ч2 | Расход подпиточной воды как разница расходов, т/ч2
2020-10-03 | 2020-10-06 | 44107 | 2020-10-06 | 44107 | ЗФ |  | РТС-1. Вывод №1
|  |  | 2020-10-06 | 44107 | ЗФ |  | РТС-1. Вывод №2
|  |  | 2020-10-06 | 44107 | ЗФ |  | РТС-2. Вывод №1
|  |  | 2020-10-06 | 44107 | ЗФ |  | РТС-2. Вывод №2
|  |  | 2020-10-06 | 44107 | ЗФ |  | РТС-2. Вывод №3
|  |  | 2020-10-06 | 44107 | ЗФ |  | РТС-3. Вывод №1
|  |  | 2020-10-06 | 44107 | ЗФ |  | РТС-4. Вывод №1
|  |  | 2020-10-06 | 44107 | ЗФ |  | РТС-4. Вывод №2
|  |  | 2020-10-06 | 44107 | ЗФ |  | РТС-4. Вывод №3
|  |  | 2020-10-06 | 44107 | Хф |  | Нагорное ш.6 (РТС 150)
|  |  | 2020-10-06 | 44107 | Хф |  | Нагорное ш.6 (РТС 240)
|  |  | 2020-10-06 | 44107 | Хф |  | Лавочкина,5б
|  |  | 2020-10-06 | 44107 | Хф |  | Кольцевая,16 (ВПТИ)
|  |  | 2020-10-06 | 44107 | Хф |  | Мичурина,31 (мкр. Сх)
|  |  | 2020-10-06 | 44107 | Хф |  | Октябрьская,33 (мкр.Сх)
|  |  | 2020-10-06 | 44107 | Хф |  | Банный пер,3а (мкр.Сх)
|  |  | 2020-10-06 | 44107 | Хф |  | Мира,3 (мкр.Подр.)
|  |  | 2020-10-06 | 44107 | Хф |  | Фрунзе,42
|  |  | 2020-10-06 | 44107 | Хф |  | Горная,21
|  |  | 2020-10-06 | 44107 | Хф |  | Речная,7
|  |  | 2020-10-06 | 44107 | ЭФ |  | ГРЭС-3 ЭлНИП
|  |  | 2020-10-06 | 44107 | ЭФ |  | ГРЭС-3 5Г-1
|  |  | 2020-10-06 | 44107 | ЭФ |  | ГРЭС-3 5Г-2
|  |  | 2020-10-06 | 44107 | ЭФ |  | ГРЭС-3 5Л-1
|  |  | 2020-10-06 | 44107 | ЭФ |  | ГРЭС-3 5С-1
|  |  | 2020-10-06 | 44107 | ПФ |  | КТС Отрадное
|  |  | 2020-10-06 | 44107 | СФ |  | МК Полёт
|  |  | 2020-10-06 | 44107 | По обществу
|  | 44107.1667 | 2020-10-06 | 44107.1667 | ЗФ |  | РТС-1. Вывод №1
|  |  | 2020-10-06 | 44107.1667 | ЗФ |  | РТС-1. Вывод №2
|  |  | 2020-10-06 | 44107.1667 | ЗФ |  | РТС-2. Вывод №1
|  |  | 2020-10-06 | 44107.1667 | ЗФ |  | РТС-2. Вывод №2
|  |  | 2020-10-06 | 44107.1667 | ЗФ |  | РТС-2. Вывод №3
|  |  | 2020-10-06 | 44107.1667 | ЗФ |  | РТС-3. Вывод №1
|  |  | 2020-10-06 | 44107.1667 | ЗФ |  | РТС-4. Вывод №1
|  |  | 2020-10-06 | 44107.1667 | ЗФ |  | РТС-4. Вывод №2
|  |  | 2020-10-06 | 44107.1667 | ЗФ |  | РТС-4. Вывод №3
|  |  | 2020-10-06 | 44107.1667 | Хф |  | Нагорное ш.6 (РТС 150)
|  |  | 2020-10-06 | 44107.1667 | Хф |  | Нагорное ш.6 (РТС 240)
|  |  | 2020-10-06 | 44107.1667 | Хф |  | Лавочкина,5б
|  |  | 2020-10-06 | 44107.1667 | Хф |  | Кольцевая,16 (ВПТИ)
|  |  | 2020-10-06 | 44107.1667 | Хф |  | Мичурина,31 (мкр. Сх)
|  |  | 2020-10-06 | 44107.1667 | Хф |  | Октябрьская,33 (мкр.Сх)
|  |  | 2020-10-06 | 44107.1667 | Хф |  | Банный пер,3а (мкр.Сх)
|  |  | 2020-10-06 | 44107.1667 | Хф |  | Мира,3 (мкр.Подр.)
|  |  | 2020-10-06 | 44107.1667 | Хф |  | Фрунзе,42
|  |  | 2020-10-06 | 44107.1667 | Хф |  | Горная,21
|  |  | 2020-10-06 | 44107.1667 | Хф |  | Речная,7
|  |  | 2020-10-06 | 44107.1667 | ЭФ |  | ГРЭС-3 ЭлНИП
|  |  | 2020-10-06 | 44107.1667 | ЭФ |  | ГРЭС-3 5Г-1
|  |  | 2020-10-06 | 44107.1667 | ЭФ |  | ГРЭС-3 5Г-2
|  |  | 2020-10-06 | 44107.1667 | ЭФ |  | ГРЭС-3 5Л-1
|  |  | 2020-10-06 | 44107.1667 | ЭФ |  | ГРЭС-3 5С-1
|  |  | 2020-10-06 | 44107.1667 | ПФ |  | КТС Отрадное
|  |  | 2020-10-06 | 44107.1667 | СФ |  | МК Полёт
|  |  | 2020-10-06 | 44107.1667 | По обществу
|  | 44107.3333 | 2020-10-06 | 44107.3333 | ЗФ |  | РТС-1. Вывод №1
|  |  | 2020-10-06 | 44107.3333 | ЗФ |  | РТС-1. Вывод №2
|  |  | 2020-10-06 | 44107.3333 | ЗФ |  | РТС-2. Вывод №1
|  |  | 2020-10-06 | 44107.3333 | ЗФ |  | РТС-2. Вывод №2
|  |  | 2020-10-06 | 44107.3333 | ЗФ |  | РТС-2. Вывод №3
|  |  | 2020-10-06 | 44107.3333 | ЗФ |  | РТС-3. Вывод №1
|  |  | 2020-10-06 | 44107.3333 | ЗФ |  | РТС-4. Вывод №1
|  |  | 2020-10-06 | 44107.3333 | ЗФ |  | РТС-4. Вывод №2
|  |  | 2020-10-06 | 44107.3333 | ЗФ |  | РТС-4. Вывод №3
|  |  | 2020-10-06 | 44107.3333 | Хф |  | Нагорное ш.6 (РТС 150)
|  |  | 2020-10-06 | 44107.3333 | Хф |  | Нагорное ш.6 (РТС 240)
|  |  | 2020-10-06 | 44107.3333 | Хф |  | Лавочкина,5б
|  |  | 2020-10-06 | 44107.3333 | Хф |  | Кольцевая,16 (ВПТИ)
|  |  | 2020-10-06 | 44107.3333 | Хф |  | Мичурина,31 (мкр. Сх)
|  |  | 2020-10-06 | 44107.3333 | Хф |  | Октябрьская,33 (мкр.Сх)
|  |  | 2020-10-06 | 44107.3333 | Хф |  | Банный пер,3а (мкр.Сх)
|  |  | 2020-10-06 | 44107.3333 | Хф |  | Мира,3 (мкр.Подр.)
|  |  | 2020-10-06 | 44107.3333 | Хф |  | Фрунзе,42
|  |  | 2020-10-06 | 44107.3333 | Хф |  | Горная,21
|  |  | 2020-10-06 | 44107.3333 | Хф |  | Речная,7
|  |  | 2020-10-06 | 44107.3333 | ЭФ |  | ГРЭС-3 ЭлНИП
|  |  | 2020-10-06 | 44107.3333 | ЭФ |  | ГРЭС-3 5Г-1
|  |  | 2020-10-06 | 44107.3333 | ЭФ |  | ГРЭС-3 5Г-2
|  |  | 2020-10-06 | 44107.3333 | ЭФ |  | ГРЭС-3 5Л-1
|  |  | 2020-10-06 | 44107.3333 | ЭФ |  | ГРЭС-3 5С-1
|  |  | 2020-10-06 | 44107.3333 | ПФ |  | КТС Отрадное
|  |  | 2020-10-06 | 44107.3333 | СФ |  | МК Полёт
|  |  | 2020-10-06 | 44107.3333 | По обществу
|  | 44107.5 | 2020-10-06 | 44107.5 | ЗФ |  | РТС-1. Вывод №1
|  |  | 2020-10-06 | 44107.5 | ЗФ |  | РТС-1. Вывод №2
|  |  | 2020-10-06 | 44107.5 | ЗФ |  | РТС-2. Вывод №1
|  |  | 2020-10-06 | 44107.5 | ЗФ |  | РТС-2. Вывод №2
|  |  | 2020-10-06 | 44107.5 | ЗФ |  | РТС-2. Вывод №3
|  |  | 2020-10-06 | 44107.5 | ЗФ |  | РТС-3. Вывод №1
|  |  | 2020-10-06 | 44107.5 | ЗФ |  | РТС-4. Вывод №1
|  |  | 2020-10-06 | 44107.5 | ЗФ |  | РТС-4. Вывод №2
|  |  | 2020-10-06 | 44107.5 | ЗФ |  | РТС-4. Вывод №3
|  |  | 2020-10-06 | 44107.5 | Хф |  | Нагорное ш.6 (РТС 150)
|  |  | 2020-10-06 | 44107.5 | Хф |  | Нагорное ш.6 (РТС 240)
|  |  | 2020-10-06 | 44107.5 | Хф |  | Лавочкина,5б
|  |  | 2020-10-06 | 44107.5 | Хф |  | Кольцевая,16 (ВПТИ)
|  |  | 2020-10-06 | 44107.5 | Хф |  | Мичурина,31 (мкр. Сх)
|  |  | 2020-10-06 | 44107.5 | Хф |  | Октябрьская,33 (мкр.Сх)
|  |  | 2020-10-06 | 44107.5 | Хф |  | Банный пер,3а (мкр.Сх)
|  |  | 2020-10-06 | 44107.5 | Хф |  | Мира,3 (мкр.Подр.)
|  |  | 2020-10-06 | 44107.5 | Хф |  | Фрунзе,42
|  |  | 2020-10-06 | 44107.5 | Хф |  | Горная,21
|  |  | 2020-10-06 | 44107.5 | Хф |  | Речная,7
|  |  | 2020-10-06 | 44107.5 | ЭФ |  | ГРЭС-3 ЭлНИП
|  |  | 2020-10-06 | 44107.5 | ЭФ |  | ГРЭС-3 5Г-1
|  |  | 2020-10-06 | 44107.5 | ЭФ |  | ГРЭС-3 5Г-2
|  |  | 2020-10-06 | 44107.5 | ЭФ |  | ГРЭС-3 5Л-1
|  |  | 2020-10-06 | 44107.5 | ЭФ |  | ГРЭС-3 5С-1
|  |  | 2020-10-06 | 44107.5 | ПФ |  | КТС Отрадное
|  |  | 2020-10-06 | 44107.5 | СФ |  | МК Полёт
|  |  | 2020-10-06 | 44107.5 | По обществу
|  | 44107.6667 | 2020-10-06 | 44107.6667 | ЗФ |  | РТС-1. Вывод №1
|  |  | 2020-10-06 | 44107.6667 | ЗФ |  | РТС-1. Вывод №2
|  |  | 2020-10-06 | 44107.6667 | ЗФ |  | РТС-2. Вывод №1
|  |  | 2020-10-06 | 44107.6667 | ЗФ |  | РТС-2. Вывод №2
|  |  | 2020-10-06 | 44107.6667 | ЗФ |  | РТС-2. Вывод №3
|  |  | 2020-10-06 | 44107.6667 | ЗФ |  | РТС-3. Вывод №1
|  |  | 2020-10-06 | 44107.6667 | ЗФ |  | РТС-4. Вывод №1
|  |  | 2020-10-06 | 44107.6667 | ЗФ |  | РТС-4. Вывод №2
|  |  | 2020-10-06 | 44107.6667 | ЗФ |  | РТС-4. Вывод №3
|  |  | 2020-10-06 | 44107.6667 | Хф |  | Нагорное ш.6 (РТС 150)
|  |  | 2020-10-06 | 44107.6667 | Хф |  | Нагорное ш.6 (РТС 240)
|  |  | 2020-10-06 | 44107.6667 | Хф |  | Лавочкина,5б
|  |  | 2020-10-06 | 44107.6667 | Хф |  | Кольцевая,16 (ВПТИ)
|  |  | 2020-10-06 | 44107.6667 | Хф |  | Мичурина,31 (мкр. Сх)
|  |  | 2020-10-06 | 44107.6667 | Хф |  | Октябрьская,33 (мкр.Сх)
|  |  | 2020-10-06 | 44107.6667 | Хф |  | Банный пер,3а (мкр.Сх)
|  |  | 2020-10-06 | 44107.6667 | Хф |  | Мира,3 (мкр.Подр.)
|  |  | 2020-10-06 | 44107.6667 | Хф |  | Фрунзе,42
|  |  | 2020-10-06 | 44107.6667 | Хф |  | Горная,21
|  |  | 2020-10-06 | 44107.6667 | Хф |  | Речная,7
|  |  | 2020-10-06 | 44107.6667 | ЭФ |  | ГРЭС-3 ЭлНИП
|  |  | 2020-10-06 | 44107.6667 | ЭФ |  | ГРЭС-3 5Г-1
|  |  | 2020-10-06 | 44107.6667 | ЭФ |  | ГРЭС-3 5Г-2
|  |  | 2020-10-06 | 44107.6667 | ЭФ |  | ГРЭС-3 5Л-1
|  |  | 2020-10-06 | 44107.6667 | ЭФ |  | ГРЭС-3 5С-1
|  |  | 2020-10-06 | 44107.6667 | ПФ |  | КТС Отрадное
|  |  | 2020-10-06 | 44107.6667 | СФ |  | МК Полёт
|  |  | 2020-10-06 | 44107.6667 | По обществу
|  | 44107.8333 | 2020-10-06 | 44107.8333 | ЗФ |  | РТС-1. Вывод №1
|  |  | 2020-10-06 | 44107.8333 | ЗФ |  | РТС-1. Вывод №2
|  |  | 2020-10-06 | 44107.8333 | ЗФ |  | РТС-2. Вывод №1
|  |  | 2020-10-06 | 44107.8333 | ЗФ |  | РТС-2. Вывод №2
|  |  | 2020-10-06 | 44107.8333 | ЗФ |  | РТС-2. Вывод №3
|  |  | 2020-10-06 | 44107.8333 | ЗФ |  | РТС-3. Вывод №1
|  |  | 2020-10-06 | 44107.8333 | ЗФ |  | РТС-4. Вывод №1
|  |  | 2020-10-06 | 44107.8333 | ЗФ |  | РТС-4. Вывод №2
|  |  | 2020-10-06 | 44107.8333 | ЗФ |  | РТС-4. Вывод №3
|  |  | 2020-10-06 | 44107.8333 | Хф |  | Нагорное ш.6 (РТС 150)
|  |  | 2020-10-06 | 44107.8333 | Хф |  | Нагорное ш.6 (РТС 240)
|  |  | 2020-10-06 | 44107.8333 | Хф |  | Лавочкина,5б
|  |  | 2020-10-06 | 44107.8333 | Хф |  | Кольцевая,16 (ВПТИ)
|  |  | 2020-10-06 | 44107.8333 | Хф |  | Мичурина,31 (мкр. Сх)
|  |  | 2020-10-06 | 44107.8333 | Хф |  | Октябрьская,33 (мкр.Сх)
|  |  | 2020-10-06 | 44107.8333 | Хф |  | Банный пер,3а (мкр.Сх)
|  |  | 2020-10-06 | 44107.8333 | Хф |  | Мира,3 (мкр.Подр.)
|  |  | 2020-10-06 | 44107.8333 | Хф |  | Фрунзе,42
|  |  | 2020-10-06 | 44107.8333 | Хф |  | Горная,21
|  |  | 2020-10-06 | 44107.8333 | Хф |  | Речная,7
|  |  | 2020-10-06 | 44107.8333 | ЭФ |  | ГРЭС-3 ЭлНИП
|  |  | 2020-10-06 | 44107.8333 | ЭФ |  | ГРЭС-3 5Г-1
|  |  | 2020-10-06 | 44107.8333 | ЭФ |  | ГРЭС-3 5Г-2
|  |  | 2020-10-06 | 44107.8333 | ЭФ |  | ГРЭС-3 5Л-1
|  |  | 2020-10-06 | 44107.8333 | ЭФ |  | ГРЭС-3 5С-1
|  |  | 2020-10-06 | 44107.8333 | ПФ |  | КТС Отрадное
|  |  | 2020-10-06 | 44107.8333 | СФ |  | МК Полёт
|  |  | 2020-10-06 | 44107.8333 | По обществу
| 2020-10-07 | 44108 | 2020-10-07 | 44108 | ЗФ |  | РТС-1. Вывод №1
|  |  | 2020-10-07 | 44108 | ЗФ |  | РТС-1. Вывод №2
|  |  | 2020-10-07 | 44108 | ЗФ |  | РТС-2. Вывод №1
|  |  | 2020-10-07 | 44108 | ЗФ |  | РТС-2. Вывод №2
|  |  | 2020-10-07 | 44108 | ЗФ |  | РТС-2. Вывод №3
|  |  | 2020-10-07 | 44108 | ЗФ |  | РТС-3. Вывод №1
|  |  | 2020-10-07 | 44108 | ЗФ |  | РТС-4. Вывод №1
|  |  | 2020-10-07 | 44108 | ЗФ |  | РТС-4. Вывод №2
|  |  | 2020-10-07 | 44108 | ЗФ |  | РТС-4. Вывод №3
|  |  | 2020-10-07 | 44108 | Хф |  | Нагорное ш.6 (РТС 150)
|  |  | 2020-10-07 | 44108 | Хф |  | Нагорное ш.6 (РТС 240)
|  |  | 2020-10-07 | 44108 | Хф |  | Лавочкина,5б
|  |  | 2020-10-07 | 44108 | Хф |  | Кольцевая,16 (ВПТИ)
|  |  | 2020-10-07 | 44108 | Хф |  | Мичурина,31 (мкр. Сх)
|  |  | 2020-10-07 | 44108 | Хф |  | Октябрьская,33 (мкр.Сх)
|  |  | 2020-10-07 | 44108 | Хф |  | Банный пер,3а (мкр.Сх)
|  |  | 2020-10-07 | 44108 | Хф |  | Мира,3 (мкр.Подр.)
|  |  | 2020-10-07 | 44108 | Хф |  | Фрунзе,42
|  |  | 2020-10-07 | 44108 | Хф |  | Горная,21
|  |  | 2020-10-07 | 44108 | Хф |  | Речная,7
|  |  | 2020-10-07 | 44108 | ЭФ |  | ГРЭС-3 ЭлНИП
|  |  | 2020-10-07 | 44108 | ЭФ |  | ГРЭС-3 5Г-1
|  |  | 2020-10-07 | 44108 | ЭФ |  | ГРЭС-3 5Г-2
|  |  | 2020-10-07 | 44108 | ЭФ |  | ГРЭС-3 5Л-1
|  |  | 2020-10-07 | 44108 | ЭФ |  | ГРЭС-3 5С-1
|  |  | 2020-10-07 | 44108 | ПФ |  | КТС Отрадное
|  |  | 2020-10-07 | 44108 | СФ |  | МК Полёт
|  |  | 2020-10-07 | 44108 | По обществу
2020-10-04 |  | 44108.1667 | 2020-10-07 | 44108.1667 | ЗФ |  | РТС-1. Вывод №1
|  |  | 2020-10-07 | 44108.1667 | ЗФ |  | РТС-1. Вывод №2
|  |  | 2020-10-07 | 44108.1667 | ЗФ |  | РТС-2. Вывод №1
|  |  | 2020-10-07 | 44108.1667 | ЗФ |  | РТС-2. Вывод №2
|  |  | 2020-10-07 | 44108.1667 | ЗФ |  | РТС-2. Вывод №3
|  |  | 2020-10-07 | 44108.1667 | ЗФ |  | РТС-3. Вывод №1
|  |  | 2020-10-07 | 44108.1667 | ЗФ |  | РТС-4. Вывод №1
|  |  | 2020-10-07 | 44108.1667 | ЗФ |  | РТС-4. Вывод №2
|  |  | 2020-10-07 | 44108.1667 | ЗФ |  | РТС-4. Вывод №3
|  |  | 2020-10-07 | 44108.1667 | Хф |  | Нагорное ш.6 (РТС 150)
|  |  | 2020-10-07 | 44108.1667 | Хф |  | Нагорное ш.6 (РТС 240)
|  |  | 2020-10-07 | 44108.1667 | Хф |  | Лавочкина,5б
|  |  | 2020-10-07 | 44108.1667 | Хф |  | Кольцевая,16 (ВПТИ)
|  |  | 2020-10-07 | 44108.1667 | Хф |  | Мичурина,31 (мкр. Сх)
|  |  | 2020-10-07 | 44108.1667 | Хф |  | Октябрьская,33 (мкр.Сх)
|  |  | 2020-10-07 | 44108.1667 | Хф |  | Банный пер,3а (мкр.Сх)
|  |  | 2020-10-07 | 44108.1667 | Хф |  | Мира,3 (мкр.Подр.)
|  |  | 2020-10-07 | 44108.1667 | Хф |  | Фрунзе,42
|  |  | 2020-10-07 | 44108.1667 | Хф |  | Горная,21
|  |  | 2020-10-07 | 44108.1667 | Хф |  | Речная,7
|  |  | 2020-10-07 | 44108.1667 | ЭФ |  | ГРЭС-3 ЭлНИП
|  |  | 2020-10-07 | 44108.1667 | ЭФ |  | ГРЭС-3 5Г-1
|  |  | 2020-10-07 | 44108.1667 | ЭФ |  | ГРЭС-3 5Г-2
|  |  | 2020-10-07 | 44108.1667 | ЭФ |  | ГРЭС-3 5Л-1
|  |  | 2020-10-07 | 44108.1667 | ЭФ |  | ГРЭС-3 5С-1
|  |  | 2020-10-07 | 44108.1667 | ПФ |  | КТС Отрадное
|  |  | 2020-10-07 | 44108.1667 | СФ |  | МК Полёт
|  |  | 2020-10-07 | 44108.1667 | По обществу
|  | 44108.3333 | 2020-10-07 | 44108.3333 | ЗФ |  | РТС-1. Вывод №1
|  |  | 2020-10-07 | 44108.3333 | ЗФ |  | РТС-1. Вывод №2
|  |  | 2020-10-07 | 44108.3333 | ЗФ |  | РТС-2. Вывод №1
|  |  | 2020-10-07 | 44108.3333 | ЗФ |  | РТС-2. Вывод №2
|  |  | 2020-10-07 | 44108.3333 | ЗФ |  | РТС-2. Вывод №3
|  |  | 2020-10-07 | 44108.3333 | ЗФ |  | РТС-3. Вывод №1
|  |  | 2020-10-07 | 44108.3333 | ЗФ |  | РТС-4. Вывод №1
|  |  | 2020-10-07 | 44108.3333 | ЗФ |  | РТС-4. Вывод №2
|  |  | 2020-10-07 | 44108.3333 | ЗФ |  | РТС-4. Вывод №3
|  |  | 2020-10-07 | 44108.3333 | Хф |  | Нагорное ш.6 (РТС 150)
|  |  | 2020-10-07 | 44108.3333 | Хф |  | Нагорное ш.6 (РТС 240)
|  |  | 2020-10-07 | 44108.3333 | Хф |  | Лавочкина,5б
|  |  | 2020-10-07 | 44108.3333 | Хф |  | Кольцевая,16 (ВПТИ)
|  |  | 2020-10-07 | 44108.3333 | Хф |  | Мичурина,31 (мкр. Сх)
|  |  | 2020-10-07 | 44108.3333 | Хф |  | Октябрьская,33 (мкр.Сх)
|  |  | 2020-10-07 | 44108.3333 | Хф |  | Банный пер,3а (мкр.Сх)
|  |  | 2020-10-07 | 44108.3333 | Хф |  | Мира,3 (мкр.Подр.)
|  |  | 2020-10-07 | 44108.3333 | Хф |  | Фрунзе,42
|  |  | 2020-10-07 | 44108.3333 | Хф |  | Горная,21
|  |  | 2020-10-07 | 44108.3333 | Хф |  | Речная,7
|  |  | 2020-10-07 | 44108.3333 | ЭФ |  | ГРЭС-3 ЭлНИП
|  |  | 2020-10-07 | 44108.3333 | ЭФ |  | ГРЭС-3 5Г-1
|  |  | 2020-10-07 | 44108.3333 | ЭФ |  | ГРЭС-3 5Г-2
|  |  | 2020-10-07 | 44108.3333 | ЭФ |  | ГРЭС-3 5Л-1
|  |  | 2020-10-07 | 44108.3333 | ЭФ |  | ГРЭС-3 5С-1
|  |  | 2020-10-07 | 44108.3333 | ПФ |  | КТС Отрадное
|  |  | 2020-10-07 | 44108.3333 | СФ |  | МК Полёт
|  |  | 2020-10-07 | 44108.3333 | По обществу
|  | 44108.5 | 2020-10-07 | 44108.5 | ЗФ |  | РТС-1. Вывод №1
|  |  | 2020-10-07 | 44108.5 | ЗФ |  | РТС-1. Вывод №2
|  |  | 2020-10-07 | 44108.5 | ЗФ |  | РТС-2. Вывод №1
|  |  | 2020-10-07 | 44108.5 | ЗФ |  | РТС-2. Вывод №2
|  |  | 2020-10-07 | 44108.5 | ЗФ |  | РТС-2. Вывод №3
|  |  | 2020-10-07 | 44108.5 | ЗФ |  | РТС-3. Вывод №1
|  |  | 2020-10-07 | 44108.5 | ЗФ |  | РТС-4. Вывод №1
|  |  | 2020-10-07 | 44108.5 | ЗФ |  | РТС-4. Вывод №2
|  |  | 2020-10-07 | 44108.5 | ЗФ |  | РТС-4. Вывод №3
|  |  | 2020-10-07 | 44108.5 | Хф |  | Нагорное ш.6 (РТС 150)
|  |  | 2020-10-07 | 44108.5 | Хф |  | Нагорное ш.6 (РТС 240)
|  |  | 2020-10-07 | 44108.5 | Хф |  | Лавочкина,5б
|  |  | 2020-10-07 | 44108.5 | Хф |  | Кольцевая,16 (ВПТИ)
|  |  | 2020-10-07 | 44108.5 | Хф |  | Мичурина,31 (мкр. Сх)
|  |  | 2020-10-07 | 44108.5 | Хф |  | Октябрьская,33 (мкр.Сх)
|  |  | 2020-10-07 | 44108.5 | Хф |  | Банный пер,3а (мкр.Сх)
|  |  | 2020-10-07 | 44108.5 | Хф |  | Мира,3 (мкр.Подр.)
|  |  | 2020-10-07 | 44108.5 | Хф |  | Фрунзе,42
|  |  | 2020-10-07 | 44108.5 | Хф |  | Горная,21
|  |  | 2020-10-07 | 44108.5 | Хф |  | Речная,7
|  |  | 2020-10-07 | 44108.5 | ЭФ |  | ГРЭС-3 ЭлНИП
|  |  | 2020-10-07 | 44108.5 | ЭФ |  | ГРЭС-3 5Г-1
|  |  | 2020-10-07 | 44108.5 | ЭФ |  | ГРЭС-3 5Г-2
|  |  | 2020-10-07 | 44108.5 | ЭФ |  | ГРЭС-3 5Л-1
|  |  | 2020-10-07 | 44108.5 | ЭФ |  | ГРЭС-3 5С-1
|  |  | 2020-10-07 | 44108.5 | ПФ |  | КТС Отрадное
|  |  | 2020-10-07 | 44108.5 | СФ |  | МК Полёт
|  |  | 2020-10-07 | 44108.5 | По обществу
|  | 44108.6667 | 2020-10-07 | 44108.6667 | ЗФ |  | РТС-1. Вывод №1
|  |  | 2020-10-07 | 44108.6667 | ЗФ |  | РТС-1. Вывод №2
|  |  | 2020-10-07 | 44108.6667 | ЗФ |  | РТС-2. Вывод №1
|  |  | 2020-10-07 | 44108.6667 | ЗФ |  | РТС-2. Вывод №2
|  |  | 2020-10-07 | 44108.6667 | ЗФ |  | РТС-2. Вывод №3
|  |  | 2020-10-07 | 44108.6667 | ЗФ |  | РТС-3. Вывод №1
|  |  | 2020-10-07 | 44108.6667 | ЗФ |  | РТС-4. Вывод №1
|  |  | 2020-10-07 | 44108.6667 | ЗФ |  | РТС-4. Вывод №2
|  |  | 2020-10-07 | 44108.6667 | ЗФ |  | РТС-4. Вывод №3
|  |  | 2020-10-07 | 44108.6667 | Хф |  | Нагорное ш.6 (РТС 150)
|  |  | 2020-10-07 | 44108.6667 | Хф |  | Нагорное ш.6 (РТС 240)
|  |  | 2020-10-07 | 44108.6667 | Хф |  | Лавочкина,5б
|  |  | 2020-10-07 | 44108.6667 | Хф |  | Кольцевая,16 (ВПТИ)
|  |  | 2020-10-07 | 44108.6667 | Хф |  | Мичурина,31 (мкр. Сх)
|  |  | 2020-10-07 | 44108.6667 | Хф |  | Октябрьская,33 (мкр.Сх)
|  |  | 2020-10-07 | 44108.6667 | Хф |  | Банный пер,3а (мкр.Сх)
|  |  | 2020-10-07 | 44108.6667 | Хф |  | Мира,3 (мкр.Подр.)
|  |  | 2020-10-07 | 44108.6667 | Хф |  | Фрунзе,42
|  |  | 2020-10-07 | 44108.6667 | Хф |  | Горная,21
|  |  | 2020-10-07 | 44108.6667 | Хф |  | Речная,7
|  |  | 2020-10-07 | 44108.6667 | ЭФ |  | ГРЭС-3 ЭлНИП
|  |  | 2020-10-07 | 44108.6667 | ЭФ |  | ГРЭС-3 5Г-1
|  |  | 2020-10-07 | 44108.6667 | ЭФ |  | ГРЭС-3 5Г-2
|  |  | 2020-10-07 | 44108.6667 | ЭФ |  | ГРЭС-3 5Л-1
|  |  | 2020-10-07 | 44108.6667 | ЭФ |  | ГРЭС-3 5С-1
|  |  | 2020-10-07 | 44108.6667 | ПФ |  | КТС Отрадное
|  |  | 2020-10-07 | 44108.6667 | СФ |  | МК Полёт
|  |  | 2020-10-07 | 44108.6667 | По обществу
|  | 44108.8333 | 2020-10-07 | 44108.8333 | ЗФ |  | РТС-1. Вывод №1
|  |  | 2020-10-07 | 44108.8333 | ЗФ |  | РТС-1. Вывод №2
|  |  | 2020-10-07 | 44108.8333 | ЗФ |  | РТС-2. Вывод №1
|  |  | 2020-10-07 | 44108.8333 | ЗФ |  | РТС-2. Вывод №2
|  |  | 2020-10-07 | 44108.8333 | ЗФ |  | РТС-2. Вывод №3
|  |  | 2020-10-07 | 44108.8333 | ЗФ |  | РТС-3. Вывод №1
|  |  | 2020-10-07 | 44108.8333 | ЗФ |  | РТС-4. Вывод №1
|  |  | 2020-10-07 | 44108.8333 | ЗФ |  | РТС-4. Вывод №2
|  |  | 2020-10-07 | 44108.8333 | ЗФ |  | РТС-4. Вывод №3
|  |  | 2020-10-07 | 44108.8333 | Хф |  | Нагорное ш.6 (РТС 150)
|  |  | 2020-10-07 | 44108.8333 | Хф |  | Нагорное ш.6 (РТС 240)
|  |  | 2020-10-07 | 44108.8333 | Хф |  | Лавочкина,5б
|  |  | 2020-10-07 | 44108.8333 | Хф |  | Кольцевая,16 (ВПТИ)
|  |  | 2020-10-07 | 44108.8333 | Хф |  | Мичурина,31 (мкр. Сх)
|  |  | 2020-10-07 | 44108.8333 | Хф |  | Октябрьская,33 (мкр.Сх)
|  |  | 2020-10-07 | 44108.8333 | Хф |  | Банный пер,3а (мкр.Сх)
|  |  | 2020-10-07 | 44108.8333 | Хф |  | Мира,3 (мкр.Подр.)
|  |  | 2020-10-07 | 44108.8333 | Хф |  | Фрунзе,42
|  |  | 2020-10-07 | 44108.8333 | Хф |  | Горная,21
|  |  | 2020-10-07 | 44108.8333 | Хф |  | Речная,7
|  |  | 2020-10-07 | 44108.8333 | ЭФ |  | ГРЭС-3 ЭлНИП
|  |  | 2020-10-07 | 44108.8333 | ЭФ |  | ГРЭС-3 5Г-1
|  |  | 2020-10-07 | 44108.8333 | ЭФ |  | ГРЭС-3 5Г-2
|  |  | 2020-10-07 | 44108.8333 | ЭФ |  | ГРЭС-3 5Л-1
|  |  | 2020-10-07 | 44108.8333 | ЭФ |  | ГРЭС-3 5С-1
|  |  | 2020-10-07 | 44108.8333 | ПФ |  | КТС Отрадное
|  |  | 2020-10-07 | 44108.8333 | СФ |  | МК Полёт
|  |  | 2020-10-07 | 44108.8333 | По обществу
| 2020-10-08 | 44109 | 2020-10-08 | 44109 | ЗФ |  | РТС-1. Вывод №1
|  |  | 2020-10-08 | 44109 | ЗФ |  | РТС-1. Вывод №2
|  |  | 2020-10-08 | 44109 | ЗФ |  | РТС-2. Вывод №1
|  |  | 2020-10-08 | 44109 | ЗФ |  | РТС-2. Вывод №2
|  |  | 2020-10-08 | 44109 | ЗФ |  | РТС-2. Вывод №3
|  |  | 2020-10-08 | 44109 | ЗФ |  | РТС-3. Вывод №1
|  |  | 2020-10-08 | 44109 | ЗФ |  | РТС-4. Вывод №1
|  |  | 2020-10-08 | 44109 | ЗФ |  | РТС-4. Вывод №2
|  |  | 2020-10-08 | 44109 | ЗФ |  | РТС-4. Вывод №3
|  |  | 2020-10-08 | 44109 | Хф |  | Нагорное ш.6 (РТС 150)
|  |  | 2020-10-08 | 44109 | Хф |  | Нагорное ш.6 (РТС 240)
|  |  | 2020-10-08 | 44109 | Хф |  | Лавочкина,5б
|  |  | 2020-10-08 | 44109 | Хф |  | Кольцевая,16 (ВПТИ)
|  |  | 2020-10-08 | 44109 | Хф |  | Мичурина,31 (мкр. Сх)
|  |  | 2020-10-08 | 44109 | Хф |  | Октябрьская,33 (мкр.Сх)
|  |  | 2020-10-08 | 44109 | Хф |  | Банный пер,3а (мкр.Сх)
|  |  | 2020-10-08 | 44109 | Хф |  | Мира,3 (мкр.Подр.)
|  |  | 2020-10-08 | 44109 | Хф |  | Фрунзе,42
|  |  | 2020-10-08 | 44109 | Хф |  | Горная,21
|  |  | 2020-10-08 | 44109 | Хф |  | Речная,7
|  |  | 2020-10-08 | 44109 | ЭФ |  | ГРЭС-3 ЭлНИП
|  |  | 2020-10-08 | 44109 | ЭФ |  | ГРЭС-3 5Г-1
|  |  | 2020-10-08 | 44109 | ЭФ |  | ГРЭС-3 5Г-2
|  |  | 2020-10-08 | 44109 | ЭФ |  | ГРЭС-3 5Л-1
|  |  | 2020-10-08 | 44109 | ЭФ |  | ГРЭС-3 5С-1
|  |  | 2020-10-08 | 44109 | ПФ |  | КТС Отрадное
|  |  | 2020-10-08 | 44109 | СФ |  | МК Полёт
|  |  | 2020-10-08 | 44109 | По обществу
|  | 44109.1667 | 2020-10-08 | 44109.1667 | ЗФ |  | РТС-1. Вывод №1
|  |  | 2020-10-08 | 44109.1667 | ЗФ |  | РТС-1. Вывод №2
|  |  | 2020-10-08 | 44109.1667 | ЗФ |  | РТС-2. Вывод №1
|  |  | 2020-10-08 | 44109.1667 | ЗФ |  | РТС-2. Вывод №2
|  |  | 2020-10-08 | 44109.1667 | ЗФ |  | РТС-2. Вывод №3
|  |  | 2020-10-08 | 44109.1667 | ЗФ |  | РТС-3. Вывод №1
|  |  | 2020-10-08 | 44109.1667 | ЗФ |  | РТС-4. Вывод №1
|  |  | 2020-10-08 | 44109.1667 | ЗФ |  | РТС-4. Вывод №2
|  |  | 2020-10-08 | 44109.1667 | ЗФ |  | РТС-4. Вывод №3
|  |  | 2020-10-08 | 44109.1667 | Хф |  | Нагорное ш.6 (РТС 150)
|  |  | 2020-10-08 | 44109.1667 | Хф |  | Нагорное ш.6 (РТС 240)
|  |  | 2020-10-08 | 44109.1667 | Хф |  | Лавочкина,5б
|  |  | 2020-10-08 | 44109.1667 | Хф |  | Кольцевая,16 (ВПТИ)
|  |  | 2020-10-08 | 44109.1667 | Хф |  | Мичурина,31 (мкр. Сх)
|  |  | 2020-10-08 | 44109.1667 | Хф |  | Октябрьская,33 (мкр.Сх)
|  |  | 2020-10-08 | 44109.1667 | Хф |  | Банный пер,3а (мкр.Сх)
|  |  | 2020-10-08 | 44109.1667 | Хф |  | Мира,3 (мкр.Подр.)
|  |  | 2020-10-08 | 44109.1667 | Хф |  | Фрунзе,42
|  |  | 2020-10-08 | 44109.1667 | Хф |  | Горная,21
|  |  | 2020-10-08 | 44109.1667 | Хф |  | Речная,7
|  |  | 2020-10-08 | 44109.1667 | ЭФ |  | ГРЭС-3 ЭлНИП
|  |  | 2020-10-08 | 44109.1667 | ЭФ |  | ГРЭС-3 5Г-1
|  |  | 2020-10-08 | 44109.1667 | ЭФ |  | ГРЭС-3 5Г-2
|  |  | 2020-10-08 | 44109.1667 | ЭФ |  | ГРЭС-3 5Л-1
|  |  | 2020-10-08 | 44109.1667 | ЭФ |  | ГРЭС-3 5С-1
|  |  | 2020-10-08 | 44109.1667 | ПФ |  | КТС Отрадное
|  |  | 2020-10-08 | 44109.1667 | СФ |  | МК Полёт
|  |  | 2020-10-08 | 44109.1667 | По обществу
|  | 44109.3333 | 2020-10-08 | 44109.3333 | ЗФ |  | РТС-1. Вывод №1
|  |  | 2020-10-08 | 44109.3333 | ЗФ |  | РТС-1. Вывод №2
|  |  | 2020-10-08 | 44109.3333 | ЗФ |  | РТС-2. Вывод №1
|  |  | 2020-10-08 | 44109.3333 | ЗФ |  | РТС-2. Вывод №2
|  |  | 2020-10-08 | 44109.3333 | ЗФ |  | РТС-2. Вывод №3
|  |  | 2020-10-08 | 44109.3333 | ЗФ |  | РТС-3. Вывод №1
|  |  | 2020-10-08 | 44109.3333 | ЗФ |  | РТС-4. Вывод №1
|  |  | 2020-10-08 | 44109.3333 | ЗФ |  | РТС-4. Вывод №2
|  |  | 2020-10-08 | 44109.3333 | ЗФ |  | РТС-4. Вывод №3
|  |  | 2020-10-08 | 44109.3333 | Хф |  | Нагорное ш.6 (РТС 150)
|  |  | 2020-10-08 | 44109.3333 | Хф |  | Нагорное ш.6 (РТС 240)
|  |  | 2020-10-08 | 44109.3333 | Хф |  | Лавочкина,5б
|  |  | 2020-10-08 | 44109.3333 | Хф |  | Кольцевая,16 (ВПТИ)
|  |  | 2020-10-08 | 44109.3333 | Хф |  | Мичурина,31 (мкр. Сх)
|  |  | 2020-10-08 | 44109.3333 | Хф |  | Октябрьская,33 (мкр.Сх)
|  |  | 2020-10-08 | 44109.3333 | Хф |  | Банный пер,3а (мкр.Сх)
|  |  | 2020-10-08 | 44109.3333 | Хф |  | Мира,3 (мкр.Подр.)
|  |  | 2020-10-08 | 44109.3333 | Хф |  | Фрунзе,42
|  |  | 2020-10-08 | 44109.3333 | Хф |  | Горная,21
|  |  | 2020-10-08 | 44109.3333 | Хф |  | Речная,7
|  |  | 2020-10-08 | 44109.3333 | ЭФ |  | ГРЭС-3 ЭлНИП
|  |  | 2020-10-08 | 44109.3333 | ЭФ |  | ГРЭС-3 5Г-1
|  |  | 2020-10-08 | 44109.3333 | ЭФ |  | ГРЭС-3 5Г-2
|  |  | 2020-10-08 | 44109.3333 | ЭФ |  | ГРЭС-3 5Л-1
|  |  | 2020-10-08 | 44109.3333 | ЭФ |  | ГРЭС-3 5С-1
|  |  | 2020-10-08 | 44109.3333 | ПФ |  | КТС Отрадное
|  |  | 2020-10-08 | 44109.3333 | СФ |  | МК Полёт
|  |  | 2020-10-08 | 44109.3333 | По обществу
|  | 44109.5 | 2020-10-08 | 44109.5 | ЗФ |  | РТС-1. Вывод №1
|  |  | 2020-10-08 | 44109.5 | ЗФ |  | РТС-1. Вывод №2
|  |  | 2020-10-08 | 44109.5 | ЗФ |  | РТС-2. Вывод №1
|  |  | 2020-10-08 | 44109.5 | ЗФ |  | РТС-2. Вывод №2
|  |  | 2020-10-08 | 44109.5 | ЗФ |  | РТС-2. Вывод №3
|  |  | 2020-10-08 | 44109.5 | ЗФ |  | РТС-3. Вывод №1
|  |  | 2020-10-08 | 44109.5 | ЗФ |  | РТС-4. Вывод №1
|  |  | 2020-10-08 | 44109.5 | ЗФ |  | РТС-4. Вывод №2
|  |  | 2020-10-08 | 44109.5 | ЗФ |  | РТС-4. Вывод №3
|  |  | 2020-10-08 | 44109.5 | Хф |  | Нагорное ш.6 (РТС 150)
|  |  | 2020-10-08 | 44109.5 | Хф |  | Нагорное ш.6 (РТС 240)
|  |  | 2020-10-08 | 44109.5 | Хф |  | Лавочкина,5б
|  |  | 2020-10-08 | 44109.5 | Хф |  | Кольцевая,16 (ВПТИ)
|  |  | 2020-10-08 | 44109.5 | Хф |  | Мичурина,31 (мкр. Сх)
|  |  | 2020-10-08 | 44109.5 | Хф |  | Октябрьская,33 (мкр.Сх)
|  |  | 2020-10-08 | 44109.5 | Хф |  | Банный пер,3а (мкр.Сх)
|  |  | 2020-10-08 | 44109.5 | Хф |  | Мира,3 (мкр.Подр.)
|  |  | 2020-10-08 | 44109.5 | Хф |  | Фрунзе,42
|  |  | 2020-10-08 | 44109.5 | Хф |  | Горная,21
|  |  | 2020-10-08 | 44109.5 | Хф |  | Речная,7
|  |  | 2020-10-08 | 44109.5 | ЭФ |  | ГРЭС-3 ЭлНИП
|  |  | 2020-10-08 | 44109.5 | ЭФ |  | ГРЭС-3 5Г-1
|  |  | 2020-10-08 | 44109.5 | ЭФ |  | ГРЭС-3 5Г-2
|  |  | 2020-10-08 | 44109.5 | ЭФ |  | ГРЭС-3 5Л-1
|  |  | 2020-10-08 | 44109.5 | ЭФ |  | ГРЭС-3 5С-1
|  |  | 2020-10-08 | 44109.5 | ПФ |  | КТС Отрадное
|  |  | 2020-10-08 | 44109.5 | СФ |  | МК Полёт
|  |  | 2020-10-08 | 44109.5 | По обществу
|  | 44109.6667 | 2020-10-08 | 44109.6667 | ЗФ |  | РТС-1. Вывод №1
|  |  | 2020-10-08 | 44109.6667 | ЗФ |  | РТС-1. Вывод №2
|  |  | 2020-10-08 | 44109.6667 | ЗФ |  | РТС-2. Вывод №1
|  |  | 2020-10-08 | 44109.6667 | ЗФ |  | РТС-2. Вывод №2
|  |  | 2020-10-08 | 44109.6667 | ЗФ |  | РТС-2. Вывод №3
|  |  | 2020-10-08 | 44109.6667 | ЗФ |  | РТС-3. Вывод №1
|  |  | 2020-10-08 | 44109.6667 | ЗФ |  | РТС-4. Вывод №1
|  |  | 2020-10-08 | 44109.6667 | ЗФ |  | РТС-4. Вывод №2
|  |  | 2020-10-08 | 44109.6667 | ЗФ |  | РТС-4. Вывод №3
|  |  | 2020-10-08 | 44109.6667 | Хф |  | Нагорное ш.6 (РТС 150)
|  |  | 2020-10-08 | 44109.6667 | Хф |  | Нагорное ш.6 (РТС 240)
|  |  | 2020-10-08 | 44109.6667 | Хф |  | Лавочкина,5б
|  |  | 2020-10-08 | 44109.6667 | Хф |  | Кольцевая,16 (ВПТИ)
|  |  | 2020-10-08 | 44109.6667 | Хф |  | Мичурина,31 (мкр. Сх)
|  |  | 2020-10-08 | 44109.6667 | Хф |  | Октябрьская,33 (мкр.Сх)
|  |  | 2020-10-08 | 44109.6667 | Хф |  | Банный пер,3а (мкр.Сх)
|  |  | 2020-10-08 | 44109.6667 | Хф |  | Мира,3 (мкр.Подр.)
|  |  | 2020-10-08 | 44109.6667 | Хф |  | Фрунзе,42
|  |  | 2020-10-08 | 44109.6667 | Хф |  | Горная,21
|  |  | 2020-10-08 | 44109.6667 | Хф |  | Речная,7
|  |  | 2020-10-08 | 44109.6667 | ЭФ |  | ГРЭС-3 ЭлНИП
|  |  | 2020-10-08 | 44109.6667 | ЭФ |  | ГРЭС-3 5Г-1
|  |  | 2020-10-08 | 44109.6667 | ЭФ |  | ГРЭС-3 5Г-2
|  |  | 2020-10-08 | 44109.6667 | ЭФ |  | ГРЭС-3 5Л-1
|  |  | 2020-10-08 | 44109.6667 | ЭФ |  | ГРЭС-3 5С-1
|  |  | 2020-10-08 | 44109.6667 | ПФ |  | КТС Отрадное
|  |  | 2020-10-08 | 44109.6667 | СФ |  | МК Полёт
|  |  | 2020-10-08 | 44109.6667 | По обществу
|  | 44109.8333 | 2020-10-08 | 44109.8333 | ЗФ |  | РТС-1. Вывод №1
|  |  | 2020-10-08 | 44109.8333 | ЗФ |  | РТС-1. Вывод №2
|  |  | 2020-10-08 | 44109.8333 | ЗФ |  | РТС-2. Вывод №1
|  |  | 2020-10-08 | 44109.8333 | ЗФ |  | РТС-2. Вывод №2
|  |  | 2020-10-08 | 44109.8333 | ЗФ |  | РТС-2. Вывод №3
|  |  | 2020-10-08 | 44109.8333 | ЗФ |  | РТС-3. Вывод №1
|  |  | 2020-10-08 | 44109.8333 | ЗФ |  | РТС-4. Вывод №1
|  |  | 2020-10-08 | 44109.8333 | ЗФ |  | РТС-4. Вывод №2
|  |  | 2020-10-08 | 44109.8333 | ЗФ |  | РТС-4. Вывод №3
|  |  | 2020-10-08 | 44109.8333 | Хф |  | Нагорное ш.6 (РТС 150)
|  |  | 2020-10-08 | 44109.8333 | Хф |  | Нагорное ш.6 (РТС 240)
|  |  | 2020-10-08 | 44109.8333 | Хф |  | Лавочкина,5б
|  |  | 2020-10-08 | 44109.8333 | Хф |  | Кольцевая,16 (ВПТИ)
|  |  | 2020-10-08 | 44109.8333 | Хф |  | Мичурина,31 (мкр. Сх)
|  |  | 2020-10-08 | 44109.8333 | Хф |  | Октябрьская,33 (мкр.Сх)
|  |  | 2020-10-08 | 44109.8333 | Хф |  | Банный пер,3а (мкр.Сх)
|  |  | 2020-10-08 | 44109.8333 | Хф |  | Мира,3 (мкр.Подр.)
|  |  | 2020-10-08 | 44109.8333 | Хф |  | Фрунзе,42
|  |  | 2020-10-08 | 44109.8333 | Хф |  | Горная,21
|  |  | 2020-10-08 | 44109.8333 | Хф |  | Речная,7
|  |  | 2020-10-08 | 44109.8333 | ЭФ |  | ГРЭС-3 ЭлНИП
|  |  | 2020-10-08 | 44109.8333 | ЭФ |  | ГРЭС-3 5Г-1
|  |  | 2020-10-08 | 44109.8333 | ЭФ |  | ГРЭС-3 5Г-2
|  |  | 2020-10-08 | 44109.8333 | ЭФ |  | ГРЭС-3 5Л-1
|  |  | 2020-10-08 | 44109.8333 | ЭФ |  | ГРЭС-3 5С-1
|  |  | 2020-10-08 | 44109.8333 | ПФ |  | КТС Отрадное
|  |  | 2020-10-08 | 44109.8333 | СФ |  | МК Полёт
|  |  | 2020-10-08 | 44109.8333 | По обществу
Formulas:
Дата скрытая = [Дата]
Дата скрытая = [Дата скрытая, row above]